## 仕様書明細(AI)
参考構成明細
項 | 品 名 | 型 名 | 数量 | 単位 | 備 考
1 | GPU搭載AIサーバ
(1) | PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) | PYT2557R2N | 1 | 台
(2) | Xeon Silver 4416+ プロセッサー (2GHz、20コア、37.5MB)×1 | PYBCP66XH | 2 | 個
(3) | CPUクーラキット(2CPU目、TX2550 M7) | PYBTKCPC86 | 1 | 個
(4) | 高性能CPU搭載オプション | PYBETA1 | 1 | 個
(5) | インディペンデントモード設定サービス | PYBMMD2 | 2 | 個
(6) | メモリ-64GB(64GB 4800 RDIMM×1) | PYBME64SL | 8 | 個
(7) | RAID設定サービス(RAID5) | PYBAS5S2 | 1 | 個
(8) | 内蔵2.5インチSSD-1.92TB | PYBSS19NMD | 3 | 個
(9) | 内蔵DVD-ROMユニット | PYBDV103 | 1 | 個
(10) | SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i) | PYBSR4MA1L | 1 | 個
(11) | PCIe(×16) フルハイトライザーカード(右) | PYBPRE643 | 1 | 個
(12) | Dual port LANカード(10GBASE-T) | PYBLA342L | 1 | 個
(13) | GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100) | PYBGP4H11 | 4 | 個 | 代替不可
(14) | PCIe(×16) フルハイトライザーカード(左) | PYBPRE644 | 1 | 個
(15) | GPUカード電源ケーブル | PYBCBG017 | 4 | 個
(16) | ブリッジボード(NVIDIA NVLink) | PYBTBN02 | 6 | 個
(17) | リモートマネジメントコントローラアップグレード | PYBRMC44 | 1 | 個
(18) | 電源ユニット(2400W) | PYBPU243 | 2 | 個
(19) | 電源ケーブル(AC200V対応/3m) | PYBCBP206 | 2 | 個
(20) | ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント | PYBSVT3 | 1 | 個
(21) | ラックレールキット(ドロップイン) | PYBRRL6 | 1 | 個
(22) | ESET PROTECT Essential 6-25ユーザー | 3971V811 | 6 | L
(23) | ESET PROTECT Essential 6-25ユーザー | 3971V827 | 24 | L
(24) | SupportDeskパック Standard PRIMERGY 5年 タワーサーバ | PYBSPH5D57 | 1 | 式
2 | 無停電電源装置
(1) | 高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000) | PY-UPAC5K4 | 1 | 台
(2) | SupportDeskパック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS | SV7X1064D1 | 1 | 式
以 上